ELENCO  DOCUMENTAZIONE  DISPONIBILE  IN  AZIENDA  A SUPPORTO  DELL’ AUTOCERTIFICAZIONE

- autorizzazioni edilizie

- planimetrie aggiornate (sede dell’impresa)

- certificato di Licenza d’Uso o Agibilità (sede dell’impresa)

- certificato di Nulla Osta all’Esercizio per inizio attività (sede dell’impresa) oppure Dichiarazione Inizio Attività  Produttiva (DIAP)

- incarichi

- nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) o assunzione diretta compiti RSPP da parte del Datore di Lavoro

- attestazione svolgimento corso di Formazione per Datore di Lavoro autonominatosi RSPP (dopo il 01.01.1997) o per RSPP dipendente

- nomina interna del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  (RLS)

- verbali Riunione Periodica art. 35 D.Lgs 81/2008 (se richiesta dal RLS)

- sorveglianza sanitaria  (qualora necessaria)

- designazione del Medico competente

- protocolli di sorveglianza sanitaria e relazioni sanitarie

- certificati medici con trasmissione giudizi di idoneità/inidoneità dei lavoratori

- Cartelle Sanitarie e di rischio (sono custodite a cura del medico competente con salvaguardia del segreto professionale. Il Medico deve indicare il luogo di custodia scelto se diverso dalla sede dell’azienda)__________________

- elenco delle Malattie Professionali denunciate

- attrezzature

- elenco macchine e attrezzature di lavoro

- libretti di uso e manutenzione delle macchine e Dichiarazioni di conformità CE

- registro di controllo delle macchine e delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto ( i risultati dei controlli, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza)

- denuncia degli apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 chilogrammi e verifiche periodiche

- licenza ascensori e montacarichi e verifiche periodiche

Apparecchi a pressione:

- libretto matricolare di collaudo di costruzione o dichiarazione di conformita CE / PED di costruzione rilasciati dal fabbricante.

- Dichiarazione di messa in servizio, da parte dell’utente, dell’attrezzatura all’Ispesl ed all’Asl  competenti, ai sensi dell’articolo 6 D.M. 1/12/2004, n° 329 ( ad eccezione di quelle non soggette ai sensi dell’articolo 2, e di quelle rientranti simultaneamente negli articoli 5 e 11, tutti del medesimo decreto ).

(Nell’allegato 1 sono riportati gli articoli citati).

Si ricorda l’OBBLIGO DELLA VERIFICA DI RIQUALIFICAZIONE

PERIODICA

Ad omologazione dell’attrezzatura a pressione acquisita presso L’Ispesl, ad

eccezione delle attrezzature già citate rientranti nell’art. 11, la stessa dovrà essere

obbligatoriamente sottoposta dall’utente a verifica di riqualificazione periodica,

secondo una cadenza articolata per appartenenza della stessa a gruppi o categorie

diverse, ad opera del soggetto preposto che, allo stato, è in modo esclusivo l’Asl

( Art. 8 D.M. 1/12/2004, n° 329 ).

5) Impianti elettrici e di messa a terra

- dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza – quest’ultima per gli impianti realizzati entro marzo 2008 - relative agli impianti in oggetto, rilasciate rispettivamente da installatori o professionisti abilitati - ex Legge 46/9 o DM  37/08;

- progetto, redatto da professionista abilitato, degli impianti elettrici (e di messa a terra) realizzati dopo il dicembre 1991 e con tensione di alimentazione > di 1000 V o potenza impegnata > di 6 kW o superficie > di 200 m2 o installati in ambienti soggetti a normativa specifica del CEI(1A), in caso di locali adibiti ad uso medico o con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso di incendio;

- impianti messi in esercizio dal 23/01/02:

- attestazione di trasmissione all’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro) e all’ASL(2) (c/o SISL Servizio Impiantistico Sicurezza Lavoro) della dichiarazione di conformità/rispondenza di cui al precedente punto 5;

- impianti messi in esercizio fino al 22/01/02:

- denuncia degli impianti di messa a terra (ex mod. B), già inviata all’ENPI, all’USSL n° 29 (c/o PMIP)  o all’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro);

- per tutti gli impianti

- verbali delle verifiche periodiche degli impianti in oggetto, eseguite da soggetti autorizzati(nota 3) previa assegnazione d’incarico(2) da parte del Datore di Lavoro.

- La periodicità delle verifiche va calcolata dalla data di messa in servizio ed è biennale per impianti relativi a cantieri(1B), locali ad uso medico, luoghi a maggior rischio in caso d’incendio o quinquennale per gli impianti relativi ad altri luoghi.

6) - impianti elettrici in luoghi con pericolo d’esplosione

- progetto, redatto da professionista abilitato, degli impianti elettrici (e di messa a terra) dei luoghi in oggetto, realizzati dopo il dicembre 1991, comprese le installazioni nelle zone classificate come 0,1,20 o 21;

- dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza – quest’ultima per gli impianti realizzati entro marzo 2008 - relative agli impianti elettrici installati nelle zone classificate come 0,1,20 o 21 dei luoghi in oggetto, rilasciate rispettivamente da installatori o professionisti abilitati - ex Legge 46/9 o DM  37/08. Può coincidere con la dichiarazione di conformità o di rispondenza, dell’intero impianto elettrico ovvero costituirne integrazione successiva.

- impianti messi in esercizio dal 23/01/02:

- attestazione della trasmissione all’ASL(2) (c/o SISL - Servizio Impiantistico Sicurezza Lavoro) della dichiarazione di conformità, di cui al precedente punto 6;

- impianti messi in esercizio fino al 22/01/02:

- denuncia degli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione (ex mod. C), già inviata all’ENPI, all’USSL n° 29 (c/o PMIP) o all’ASL;

- per tutti gli impianti installati nelle zone classificate come 0,1,20 o 21

- verbali delle verifiche periodiche degli impianti in oggetto, eseguite da soggetti autorizzati(3) previa assegnazione d’incarico(2) da parte del Datore di Lavoro.

La periodicità delle verifiche va calcolata dalla data di messa in servizio ed è biennale.

7) - impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

- valutazione preventiva del rischio di fulminazione, ai sensi della Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), di strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, di recipienti e apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto (comprese quelle nei cantieri) - fondamentale anche ai fini del DPR 462/01;

N.B. : i punti seguenti trovano applicazione solo nel caso in cui dalla valutazione, risulti necessario realizzare l’impianto di protezione LPS esterno (strutture non auto protette):

- impianti messi in esercizio dal 23/01/02:

- dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza – quest’ultima per gli impianti realizzati entro marzo 2008 - rilasciate rispettivamente da installatori o professionisti abilitati - ex Legge 46/9 o DM  37/08;

- attestazione di trasmissione all’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro) e all’ASL(2) (c/o SISL Servizio Impiantistico Sicurezza Lavoro) della dichiarazione di conformità/rispondenza di cui al punto precedente;

- impianti messi in esercizio fino al 22/01/02:

- denuncia degli impianti di protezione da scariche atmosferiche (ex mod. A), già inviata all’ENPI, all’USSL n° 29 (c/o PMIP) o all’ISPESL;

- per tutti gli impianti  installati (LPS esterni)

- verbali delle verifiche periodiche degli impianti in oggetto, eseguite da soggetti autorizzati (3) previa assegnazione d’incarico(2) da parte del Datore di Lavoro.

La periodicità delle verifiche va calcolata dalla data di messa in servizio ed è biennale per impianti relativi a cantieri(1B), locali ad uso medico, luoghi a maggior rischio in caso d’incendio o quinquennale per gli impianti relativi ad altri luoghi.

Note generali ai punti 5,6,7 :

(1)	cantieri:

- nei cantieri gli impianti elettrici (e di messa a terra) e quelli di protezione contro le scariche atmosferiche sono comunque esclusi dall’obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato;

- la verifica periodica dell’impianto di messa a terra o dell’impianto di protezione da scariche atmosferiche o di entrambi vanno richieste solo per cantieri di durata superiore ai due anni;

(2) 	sul sito internet dell’ASL di Bergamo sono disponibili appositi moduli per la 	trasmissione delle dichiarazioni di conformità e delle richieste di verifica periodica 	degli impianti.

(3)	 i soggetti autorizzati sono le ASL o gli Organismi Abilitati dall’ex Ministero 	delle 	Attività Produttive o dal Ministero dello Sviluppo Economico.

8)  Prevenzione incendi

- certificato Prevenzione Incendi (DPR 37/1998 – D.M. 16.02.1982) o dichiarazione di esenzione (sede dell’impresa)

- piano di emergenza e evacuazione (sede dell’impresa)

- registro di controllo e manutenzione sulle misure di protezione antincendio (estintori, idranti, ecc. DM 10.3.1998 - allegato VI)

- registro di verifica semestrale degli estintori

- designazione degli incaricati per Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso

- agenti fisici

- valutazione esposizione a rumore (D.Lgs 81/2008, Titolo VIII, capo II)  e altra documentazione inerente

- valutazione esposizione a vibrazioni (D.lgs.81/2008, Titolo VIII, capo III)

- rischio chimico

- schede di sicurezza sostanze chimiche utilizzate nell’attività

- valutazione del rischio chimico

- formazione

- documentazione attestante la informazione/ formazione dei Lavoratori (programmazione dei corsi, argomenti trattati, valutazione dell’apprendimento, attestati di partecipazione ecc……)

- documentazione attestante l’addestramento di lavoratori addetti a mansioni che  espongono a rischi specifici (programmazione dei corsi, argomenti trattati, valutazione dell’apprendimento/risultati prove pratiche, attestati di partecipazione ecc……)

- attestazione partecipazione al corso di formazione per  il  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP,  D. Lgs 195/2003)

- attestazione svolgimento corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (per RLS interno)

- attestazione corso di Formazione per addetti all’emergenza e Primo Soccorso

- altro (registri, verbali ASL, ecc.)

- Registro infortuni

- Libro matricola o Libro Unico del Lavoro

- registro di consegna DPI (tappi/cuffie, scarpe, cinture, elmetti, ecc.)

- registri dei Lavoratori Esposti (per  Cancerogeni  e per Agenti Biologici di gruppo 3 e 4)

- verbali di ispezioni e/o verifiche sui luoghi di lavoro e sugli impianti da parte degli organismi competenti  ( ASL, ISPESL, Enti Notificati, Direzione Provinciale del Lavoro…